## Опись Автоматика
Опись комплектующих
Наименование Основного средства |  |  | Щит ЩУН с АВР.номенклатурный номер 72915
Организация-изготовитель |  |  | ООО"Чебоксарский завод электроустановок" |  |  |  |  | Габариты шкафа/щита: (Д*В*Ш),мм | 620*2200*1000
Местонахождение |  |  | Склад № 3 оборубования и материалов РЭН |  |  |  |  | Фотоматериалы, в количестве,шт: | 28
Краткое тех.состояние: Укомплектован не полностью ! Отсутствует реле времени РЭВ -201.Комментарий главного контролера - "по вине поставщика"
NN1 | №№2 | Комплектующие | Ед. изм. | Кол-во | Доп. информация с шильдика по комплектующим | Дата производства комплектующие | Производитель с шильдика | Наличие Паспорт \Инструкция
| 01. 02. 03. 04. 05 | Щит ЩУН С АВР…… , в том числе | шт. | 1 | гл.цепь 380В 125А, всп.цепь 220В . Зав№ 2061 | 2010-12-01 |  | Руководство по эксплуатации на 10л. Паспорт на 2 л.
| 1.1 | Автомат выключатель ВА-57-35 | шт. | 1 | 125А |  | Россия
| 1.2 | Автомат выключатель АЕ2046м-100 | шт. | 1 | 31,5А |  | Россия
| 1.3 | Автомат выключатель АЕ204 | шт. | 2 | 25А |  | Россия
| 1.4 | Автомат выключатель IEK ВА47-29 | шт. | 1 | 2,5А |  | Россия
| 1.5 | Автомат выключатель IEK ВА47-29 | шт. | 1 | 4А |  | Россия
| 1.6 | Автомат выключатель IEK ВА47-29 | шт. | 1 | 6А |  | Россия
| 1.7 | Автомат выключатель АЕ2056 | шт. | 2 | 80А |  | Россия
| 1.8 | Автомат выключатель ВА51-25 | шт. | 1 | 2.5А |  | Россия
| 1.9 | Пускатель ПМ-12-010100 | шт. | 1 | 10А |  | Россия
| 1.10 | Предохранитель ПРС-10 | шт. | 2 |  |  | Россия
| 1.11 | Пускатель КМИ-48012 | шт. | 2 | 80А |  | Россия
| 1.12 | Реле тепловое РТИ-33 53-65 | шт. | 2 | 63А |  | Россия
| 1.13 | Реле времени ВЛ-73 н-1 | шт. | 1 | Гарантия нормальной работы прибора,не более 2,5 лет с момента отправки потребителю (Согласно инструкции) | 2010-07-01 | Россия | Инструкция
| 1.14 | Реле IEK-РЭК-77/4 | шт. | 36 | 230-24В |  | Россия
| 1.15 | Переключатель ПК-16 54С 2001 У3 | шт. | 12 | 16А |  | Россия
| 1.16 | Сигнальная лампа IEK-AL 22-25TE | шт. | 19 |  |  | Россия
| 1.17 | Кнопка IEK-ABLFS-22 | шт. | 12 |  |  | Россия
| 1.18 | Шина медная мягкая 3х25 ШММ ГОСТ 434-78 | м. | 5 | метраж принят условно равным ширине шкафа 1000 мм .Всего 5 отрезков. Общий вес ок. 1кг. |  | Россия